Інформація по медичним виробам, щодо яких виявлено невідповідності при здійсненні заходів державного ринкового нагляду за період квітень 2021року

Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування медичного виробу (серія, партія тощо) | Виробник | Уповноважений представник |
| Розчин для догляду за контактними лінзами Multison 240ml, STERILE, LOT ПN06/20,2020 08,2022 08 | SIA HENSON, Matisa str. 76/78, Riga LV 1009, Latvia | ТОВ «АСТРУММЕД»01021,м.Київ,вул.М.Грушевського, буд.28/2 Тел.+38(044)2802056 |
| Катетер Фолея стерильний торгової марки IGAR двоходовий. Розмір 14Fr V (об’єм) балона:30 ml (мл), STERILE, LOT 201903, дата виробн.2019.09,термін придатності 2024.09 | виробник ТОВ «ІГАР»,вул. Михайла Бойчука,18-А, м. Київ,Україна, 01103, [www.igar.ua](http://www.igar.ua), тел/факс:+38(044)585-34-55 |  |
| Трубка газовідвідна для дітей TEDI, внутрішній діаметр 2,3 мм, зовнішній діаметр 3,3 мм, довжина 17 см; LOT17B02N, REF 3001-10 –Т, дата виробництва 08/2017 – B/NO, придатний до 07/2022 | виробник Ultra for Medical Products Co. ULTRAMED, Egypt | ТОВ «Теспро», 03191, Україна, м. Київ, вул. Василя Касіяна, 2/1, оф.2, (044) 220 11 05, www. tespro.ua |