Інформація по медичним виробам, щодо яких виявлено невідповідності при здійсненні заходів державного ринкового нагляду за період січень-березень 2021року

Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування медичного виробу (серія, партія тощо) | Виробник | Уповноважений представник |
| Адгезив стоматологічний Adper™ SingleBond 2, 6g/1, LOT N853648 | 3M ESPE Dental Products 2510 Conway Avenue St Paul VN 55144-1000 USA | ТОВ «ЗМ Україна»,03680,Україна, м.Київ, вул.Амосова 12 |
| Vicryl™ фіолетовий 75 см М1,5 USP4/0 однаголка SH-2 Plus, тип колюча Taper Point,20мм,1/2 кола, REF W9113, LOT QLBCCPSO | Джонсон енд Джонсон Інтернешнл с/о Юропеан Лоджистік Сентр,Леонардо Де Віенчеліан,15,ВЕ-1831 Діегем Бельгія | ТОВ «Джонсон і Джонсон Україна» |
| Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні SafeTouch® Advanced™ SlimBlue, M8, LOT 22001439R, виг.2020-08 | Medicom Healthcare BV, Parallelweg 80a, 3931 MT Woudenberg The Netherlanda, країна походження Малайзія | ТОВ «Медіком-Україна» |
| Голка для взяття кількох проб крові BD Vacutainer PrecisionGlidetm 21G[1.5(0.8х38mm).стерільна. LOT 0233661,придатний до 2025-08,  REF 360213 | Бектон, Дікінсоненд Компані, Белівер Індастріл Естейт, Белівер Вей, Робора, Плімут ПЛ6 7БП, Великобританія | ТОВ «Кратія Медтехніка», |
| Медичні маски захисні одноразового використання (нестерильні) з петлями для вух (блакитні) 50 шт (три шари матеріалу). LOT UA-002. | ТОВ «Янкор», Україна |  |
| Милиця дерев’яна пахвова для дорослих, REF ПТВІ943221.011-01, LOT 001/1, 03.01.2021 | ТОВ «ТМП Груп»,Україна |  |
| Пробірка вакуумна Vacumed без наповнювача для спеціальних досліджень 13х100, 6 мл стерильна (червона кришка) Ref 43906, LOT.19F2508 | FL Medica, Італія |  |
| МАСКА МЕДИЧНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ, дата виготовлення 20.07.2020, термін придатності. 5 років від дати виробництва | ФОП Гарібян Гарік Єремович  Україна |  |
| U15 Тест –смужка URiSCAN® 1 кетон, Lot15001 | YD DIAGNOSTICS CORP 76Ceopi-po. Ідонггліеон, Чеоінгу, Йонгін-сі, Гіеонггі-до, Корея | ТОВ «Мед ЕкСервіс», м. Київ-03150, Україна, вул.. Предславинська, 346 |
| Термометр медичний цифровий, модель LD-301, водозахищенний, призначений для вимірюваня температури тіла людини | Little DoktorElektronik (Nantong) &Co, Ltd , No.8,Tongxing Road EconomikTechnikal Development area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China | Приватне підприємство «Торговельно- промислова компанія «Ергоком» |
| Рукавички нітрилові оглядові не припудрені, нестерильні,  Nitrylex®basik,партія NB000004709, розмір XS | Mercator Medikal S.A., 31-327, Krakow, ul.H.Modrzeiewskiei 30, Poland |  |
| Халат хірургічний стерильний «ОПТІМУМ», розмір XL, ССММС 43г/м 2, REF 007.73.7.3, номер партії  G14-0121 | ТОВ «Медітек» |  |