Інформація по медичним виробам, щодо яких виявлено невідповідності при здійсненні заходів державного ринкового нагляду в серпні 2021року

Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування медичного виробу (серія, партія тощо) | Виробник | Уповноважений представник |
| Одноразова канюля внутрішньовенна «MEDIKARE», тип «Butterfly», розмір 22G, REF S-B-22G , LOT 20190508 | ТОВ «Допомога–I», юридична адреса:Україна, 07700, Київська обл., м. Яготин, вул.Шевченка, буд. 13 (фактична адреса - 04080, м.Київ, вул. Кирилівська,15/1), код ЄДРПОУ 32395558, тел./факс +380444637775 |  |
| Термометр електронний ТМ HEACO DT-806С, NO. 161213345 | вироблений для HEACO LTD, 13 John Princes Street 2nd Floor, London, UK. На виробничій площі Shenzhen Everbest Machinery Industry Co, Ltd, 19th Building, 5th , Region Baiwangxin Industral Park, Songbai Rd., Baimang, Xili, Nanshan 518108 Shenzhen, China; | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЗДРАВО» 04071, м.Київ, вул. Хорива 39-41, оф. 82 |
| Полісорб матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, LL-225, LOT DOG0817Y, довжина 250 см, колір фіолетовий | Ковідієн ЛЛК (CovidienLLc) 15 Гампшір Стріт, Мансфілд, МА02048, США | ТОВ «Метронік Україна», 03038, Україна, Київ, вул.Миколи Грінченка,4, тел.+38(044) 392 04 01, info.kiev@metronic.com |
| Оправа металева для окулярів, що коригують зір, ТЕМПО, LOT:TML01 | WENZHOU HEIASY IMP.& EXP. CO., LTD. ROOM 17C08 E ZHANNAN TRADE BUILDING, WENZHOU, CHINA | ТОВ «ВІЖНПЛАС ЮКРЕЙН» 49, Україна, м.Дніпро, вул. Філософська, б. 84, корп. 25, кв. 117 e-mail: [vplus@ua.fm](mailto:vplus@ua.fm) |
| Пінцет анатомічний SURGIWELOMED, довжина 15,0 см, LOT 25088 | «Surgiwell» (PVT) Ltd, Pakistan; Legal address: Defence Road, Near Polytech Staff Coloney, P.O.Box No.290.51310, Sialkod, Pakistan | ПП «ПРОМЕД-УКРАЇНА»  Україна, 04050, м.Київ, вул.Пімоненка,13,корпус 6,офіс 30 |