|  | Опис | Оригінальний ЛЗ | Фальсифікований ЛЗ | Оригінальні частини шприц-ручки та голки | Фото оригінального ЛЗ | Фото фальсифікованого ЛЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальне фото шприц-ручки ЛЗ Ozempic® | ---- | ---- | ----- |  |  |
| 2 | Наявність одноразових голок НовоФайн® Плюс в картонній коробці | 0,25/0,5 мг: по 1,5 мл 6 одноразових голок НовоФайн® Плюс | Відсутні взагалі або може містити недостатню кількість |  | ------ | ------ |
|  |  | 1 мг: по 3 мл 4 одноразових голки НовоФайн® Плюс | Відсутні взагалі або може містити недостатню кількість |  |  |  |
| 3 | Наявність логотипу на ковпачку первинної упаковки (шприц-ручки) | Наявний | Відсутній |  |  |  |
| 4 | Картридж та вікно картриджа (розмір, колір та дизайн) | 0,25/0,5 мг: по 1,5 мл Розмір картриджа: 3,3 см Колір картриджа: сірий Колір вікна картриджа: прозорий | Розмір картриджа: Однаковий Колір картриджа: прозорий Колір вікна картриджа: вікно відсутнє |  |  |  |
|  |  | 1 мг: по 3 мл Розмір картриджа: 5,5 см Колір картриджа: сірий Колір вікна картриджа: прозорий |  |  |  |  |
| 5 | Розміщення етикетки до лічильника дози | Близько | Далеко |  |  |  |
| 6 | При повертанні селектора дози вперед, щоб обрати дозу, лічильник дози покаже відповідну дозу | 0,25/0,5 мг: по 1,5 мл 0мг; 0,25мг/ 0мг; 0,5 мг | Від 0 до 80 |  |  |  |
|  |  | 1 мг: по 3мл 0мг, 1мг |  |  |  |  |
| 7 | При повертанні селектора дози вперед, щоб обрати дозу | Шприц-ручка не змінюється в довжині | Шприц-ручка змінюється в довжині (вона постійно зміщується (збільшується)) |  |  |  |
| 8 | Наявність покажчика дози | Наявний | Відсутній |  |  |  |
| 9 | Колір пускової кнопки | Сірий | Фіолетовий |  |  |  |
| 10 | Наявність в лічильнику дози символу перевірки потоку розчину () | Наявний | Відсутній |  | ----- |  |