|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Опис** | **Оригінальний ЛЗ** | **Фальсифікований ЛЗ** | **Оригінальні частини шприц-ручки та голки** | **Фото оригінального ЛЗ** | **Фото фальсифікованого ЛЗ** |
| 1 | Загальне фото шприц-ручки ЛЗ Ozempic® | **----** | **----** | **-----** |  |  |
| 2 | Наявність одноразових голок НовоФайн® Плюс в картонній коробці | 0,25/0,5 мг: по 1,5 мл  6 одноразових голок НовоФайн® Плюс | Відсутні взагалі або може містити недостатню кількість |  | ------ | ------ |
| 1 мг: по 3 мл  4 одноразових голки НовоФайн® Плюс | Відсутні взагалі або може містити недостатню кількість |
| 3 | Наявність логотипу на ковпачку первинної упаковки (шприц-ручки) | Наявний | Відсутній |  |  |  |
| 4 | Картридж та вікно картриджа (розмір, колір та дизайн) | 0,25/0,5 мг: по 1,5 мл  Розмір картриджа: 3,3 см  Колір картриджа: сірий  Колір вікна картриджа: прозорий | Розмір картриджа: Однаковий  Колір картриджа: прозорий  Колір вікна картриджа: вікно відсутнє |  |  |  |
| 1 мг: по 3 мл  Розмір картриджа: 5,5 см  Колір картриджа: сірий  Колір вікна картриджа: прозорий |
| 5 | Розміщення етикетки до лічильника дози | Близько | Далеко |  |  |  |
| 6 | При повертанні селектора дози вперед, щоб обрати дозу,  лічильник дози покаже відповідну дозу | 0,25/0,5 мг: по 1,5 мл  0мг; 0,25мг/ 0мг; 0,5 мг | Від 0 до 80 |  |  |  |
| 1 мг: по 3мл  0мг, 1мг |
| 7 | При повертанні селектора дози вперед, щоб обрати дозу | Шприц-ручка не змінюється в довжині | Шприц-ручка змінюється в довжині (вона постійно зміщується (збільшується)) |  |  |  |
| 8 | Наявність покажчика дози | Наявний | Відсутній |  |  |  |
| 9 | Колір пускової кнопки | Сірий | Фіолетовий |  |  |  |
| 10 | Наявність в лічильнику дози символу перевірки потоку розчину (Ozempic_IFU_Flow_Symbol_1) | Наявний | Відсутній |  | ----- |  |