**Інформація, отримана з іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик, за період 01.04.2024 – 30.06.2024**

**Франція**

[**https://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite**](https://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 27/06/2024Défibrillateur externe (DAE) – BeneHeart C – Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd – Mise à jour logicielleInformation destinée aux établissements recevant du public, services de soins et distributeurs](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/defibrillateur-externe-dae-beneheart-c-shenzhen-mindray-bio-medical-electronics-co-ltd-mise-a-jour-logicielle)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 27/06/2024Défibrillateur externe (DAE) – BeneHeart D1 Automated External Defibrillator – Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd – Mise à jour de la noticeInformation destinée aux établissements recevant du public, services de soins et distributeurs](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/defibrillateur-externe-dae-beneheart-d1-automated-external-defibrillator-shenzhen-mindray-bio-medical-electronics-co-ltd-mise-a-jour-de-la-notice)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 27/06/2024Moniteur hémodynamique – IntelliVue X3 – Philips Medizin Systems Boblingen GmbHInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/moniteur-hemodynamique-intellivue-x3-philips-medizin-systems-boblingen-gmbh)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 26/06/2024Ventilateur de réanimation – Leoni plus HFO, Leoni plus Transport – Löwenstein Medical GmbHInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/ventilateur-de-reanimation-leoni-plus-hfo-leoni-plus-transport-lowenstein-medical-gmbh)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 26/06/2024Automate Biofire Filmarray Torch – Biofire DiagnosticsInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/automate-biofire-filmarray-torch-biofire-diagnostics)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 26/06/2024Pompe implantable (accessoires) – Cathéter intrathécal Ascenda Modèles 8780, 8781 et 8784 – Medtronic IncInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/pompe-implantable-accessoires-catheter-intrathecal-ascenda-modeles-8780-8781-et-8784-medtronic-inc)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 25/06/2024Hémostase – Réactif PT-Phen tm LRT – Hyphen BioMedInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/hemostase-reactif-pt-phen-tm-lrt-hyphen-biomed)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 25/06/2024Réactif Atellica CH Iron3 – Siemens Healthcare DiagnosticsInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/reactif-atellica-ch-iron3-siemens-healthcare-diagnostics)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 24/06/2024Mobile de radiologie - RX – Ziehm 8000, Solo, Solo FD, Vision, Vision FD, Vision R, Vision RFD, Vision RFD 3D – Ziehm ImagingInformation destinée aux établissements de santé et centres d’imagerie](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/mobile-de-radiologie-rx-ziehm-8000-solo-solo-fd-vision-vision-fd-vision-r-vision-rfd-vision-rfd-3d-ziehm-imaging)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 24/06/2024Automate QIAcube Connect MDx – QiagenInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/automate-qiacube-connect-mdx-qiagen)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 21/06/2024Appareil de radiothérapie (logiciel) – Art-Plan 2.3.0 – TherapanaceaInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/appareil-de-radiotherapie-logiciel-art-plan-2-3-0-therapanacea)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 20/06/2024Composants tibiaux du système de prothèse de genou modulaire Endo-Model M et du système de prothèse de genou rotationnel et à charnière Endo-Model-SL – Waldemar Link GmbHInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/composants-tibiaux-du-systeme-de-prothese-de-genou-modulaire-endo-model-m-et-du-systeme-de-prothese-de-genou-rotationnel-et-a-charniere-endo-model-sl-waldemar-link-gmbh)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 20/06/2024Lit médical – Ecofit Xtra 120 et Ecofit Xtra 140 – Tecfor care GmbHInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur, officines, structures de soins de ville, prestataires de santé à domicile](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/lit-medical-ecofit-xtra-120-et-ecofit-xtra-140-tecfor-care-gmbh)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 20/06/2024Lit médical – Ecofit Plus et Ecofit S – Tecfor care GmbHInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur, officines, structures de soins de ville, prestataires de santé à domicile](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/lit-medical-ecofit-plus-et-ecofit-s-tecfor-care-gmbh)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 19/06/2024DMU d'aphérèse multiple – Spectra Optia Apheresis System – Terumo BCT IncInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/dmu-dapherese-multiple-spectra-optia-apheresis-system-terumo-bct-inc)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 19/06/2024Automate DxI 9000 Access Immunoassay Analyzer – Beckman CoulterInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/automate-dxi-9000-access-immunoassay-analyzer-beckman-coulter-3)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 19/06/2024Automate Afinion 2 – Abbott Diagnostics TechnologiesInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/automate-afinion-2-abbott-diagnostics-technologies)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 18/06/2024LAP : logiciel d'aide à la prescription – DxCare – Dedalus FranceInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur, établissements de santé et officines](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/lap-logiciel-daide-a-la-prescription-dxcare-dedalus-france-3)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 18/06/2024Pompe à perfusion – Plum 360, Plum A+ & Plum A+3 infusion systems – ICU Medical IncInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur et aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/pompe-a-perfusion-plum-360-plum-a-plum-a-3-infusion-systems-icu-medical-inc-1)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 18/06/2024Lève-personne mobile - Verticalisateur Poweo Activ' 160 et Poweo Activ' 200 - Scaleo MedicalInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/leve-personne-mobile-verticalisateur-poweo-activ-160-et-poweo-activ-200-scaleo-medical)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 18/06/2024Fauteuils de soins - F1 2000, F1 2000 Ergo, F1 Neo, F1 Neo Ergo, F1 3000, F1 3000 Ergo - Capron PodologieInformation destinée aux structure de soins de ville, prestataire de santé à domicile](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/fauteuils-de-soins-f1-2000-f1-2000-ergo-f1-neo-f1-neo-ergo-f1-3000-f1-3000-ergo-capron-podologie)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 18/06/2024Fibres laser Ringlight – LSO MedicalInformation destinée aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/fibres-laser-ringlight-lso-medical)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 18/06/2024Immuno-Hématologie - Réactif Panel Ortho 0,8% Resolve C - QuidelorthoInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/immuno-hematologie-reactif-panel-ortho-0-8-resolve-c-quidelortho)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 14/06/2024Réactif AU IgM (Immunoglobulin M) – Beckman CoulterInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/reactif-au-igm-immunoglobulin-m-beckman-coulter)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 13/06/2024Chirurgie assistée par ordinateur – Logiciels TKA 2, TKA 1, PKA 3, THA 4.0 et 4.1 pour robot Mako 3.0 et 3.1 – StrykerInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/chirurgie-assistee-par-ordinateur-logiciels-tka-2-tka-1-pka-3-tha-4-0-et-4-1-pour-robot-mako-3-0-et-3-1-stryker)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 13/06/2024Neurostimulateur implantable – Système Infinity DBS et Système Proclaim – Abbott MedicalInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/neurostimulateur-implantable-systeme-infinity-dbs-et-systeme-proclaim-abbott-medical)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 13/06/2024Appareil de radiologie fixe - RX – Axiom Multix MT/MP/Swing/Top, Vertix MD/Solitaire – Siemens HealthcareInformation destinée aux établissements de santé et aux centres d’imagerie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/appareil-de-radiologie-fixe-rx-axiom-multix-mt-mp-swing-top-vertix-md-solitaire-siemens-healthcare)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 13/06/2024PACS – DeepUnity Diagnost & DeepUnity Dicom Services – DH Healthcare GmbHInformation destinée aux services d’imagerie](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/pacs-deepunity-diagnost-deepunity-dicom-services-dh-healthcare-gmbh)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 13/06/2024Automate ABL800 Flex Analyzer – Radiometer MedicalInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/automate-abl800-flex-analyzer-radiometer-medical)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 13/06/2024Réactif Randox Total Bilirubin – RandoxInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/reactif-randox-total-bilirubin-randox)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 13/06/2024Réactif Genotype Ehec VER 2.0 – Hain LifescienceInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/reactif-genotype-ehec-ver-2-0-hain-lifescience)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 13/06/2024Mobile de radiologie - RX – MobileDiagnost wDR – PhilipsInformation destinée aux établissements de santé et aux centres d'imagerie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/mobile-de-radiologie-rx-mobilediagnost-wdr-philips)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 12/06/2024LAP : logiciel d’aide à la prescription – Orbis Medication 3.x – DH Healthcare GmbHInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/lap-logiciel-daide-a-la-prescription-orbis-medication-3-x-dh-healthcare-gmbh-12)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 12/06/2024Automates DxI 9000 Access Immunoassay Analyzer – Beckman CoulterInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/automates-dxi-9000-access-immunoassay-analyzer-beckman-coulter)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 12/06/2024Réactif Idylla EGFR Mutation Test – BiocartisInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/reactif-idylla-egfr-mutation-test-biocartis)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 11/06/2024Pompe à insuline externe – MiniMed 640G Insulin Pump, MiniMed 780G Insulin Pump, MiniMed 740G Insulin Pump – Capuchon de la pileInformation destinée aux professionnels de santé et prestataires de santé à domicile](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/pompe-a-insuline-externe-minimed-640g-insulin-pump-minimed-780g-insulin-pump-minimed-740g-insulin-pump-capuchon-de-la-pile)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 11/06/2024Consoles de contre-pulsion intra-aortique (CPBIA) Cardiosave Hybrid et Cardiosave Rescue – DatascopeInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur et aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/consoles-de-contre-pulsion-intra-aortique-cpbia-cardiosave-hybrid-et-cardiosave-rescue-datascope-1)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 10/06/2024Table - IRM – Chariot (HA) FlexTrak – PhilipsInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/table-irm-chariot-ha-flextrak-philips)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 10/06/2024Cardiotocographe (accessoire) – Capteur à ultrasons filaire Avalon référence 867246 – Philips Medizin Systems Boblingen GmbHInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/cardiotocographe-accessoire-capteur-a-ultrasons-filaire-avalon-reference-867246-philips-medizin-systems-boblingen-gmbh)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 10/06/2024Couteau ophtalmologique – Couteaux ClearCut Sideport angulé et couteaux lame V-Lance MVR A-OK 20G – AlconInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/couteau-ophtalmologique-couteaux-clearcut-sideport-angule-et-couteaux-lame-v-lance-mvr-a-ok-20g-alcon)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 10/06/2024Neurostimulateur implantable – Système rechargeable pour stimulation profonde Vercise Genus – Boston Scientific Neuromodulation CorporationInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/neurostimulateur-implantable-systeme-rechargeable-pour-stimulation-profonde-vercise-genus-boston-scientific-neuromodulation-corporation)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 07/06/2024Moniteur-défibrillateur – Defigard HD-7 – Schiller MedicalInformation destinée aux pharmacies à usage intérieur, services de cardiologie, services de réanimation, services de soins utilisant des moniteurs-défibrillateurs](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/moniteur-defibrillateur-defigard-hd-7-schiller-medical)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 07/06/2024Ventilateur – OmniLab Advanced Plus (OLA+) – Philips RespironicsInformation destinée aux établissements de santé et prestataires de santé à domicile](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/ventilateur-omnilab-advanced-plus-ola-philips-respironics)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 07/06/2024Bistouri à ultrason (electrode/manche) – Pièce à main droite Cusa Excel 23kHz – Integra LifeSciences LtdInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur et aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/bistouri-a-ultrason-electrode-manche-piece-a-main-droite-cusa-excel-23khz-integra-lifesciences-ltd)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 06/06/2024Ventilateur pour usage à domicile – BiPAP A30, BiPAP A30 EFL, BiPAP A30 Hybrid, BiPAP A40, BiPAP A40 EFL, BiPAP A40 Pro – Philips RespironicsInformation destinée aux prestataires de santé à domicile](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/ventilateur-pour-usage-a-domicile-bipap-a30-bipap-a30-efl-bipap-a30-hybrid-bipap-a40-bipap-a40-efl-bipap-a40-pro-philips-respironics)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 06/06/2024Automate DxI 9000 Access Immunoassay Analyzer – Beckman CoulterInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/automate-dxi-9000-access-immunoassay-analyzer-beckman-coulter-2)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 03/06/2024Fauteuils de soins - F1 2000, F1 2000 Ergo, F1 Neo, F1 Neo Ergo, F1 3000, F1 3000 Ergo – Capron PodologieInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur, laboratoires d'analyses de biologie médicale, structures de soins de ville](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/fauteuils-de-soins-f1-2000-f1-2000-ergo-f1-neo-f1-neo-ergo-f1-3000-f1-3000-ergo-capron-podologie-1)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 03/06/2024Systèmes Interventionnel Hemodynamic Application R1.2.X, R1.3.0 et R1.3.1. – Philips Medical Systems Nederland B.VInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/systemes-interventionnel-hemodynamic-application-r1-2-x-r1-3-0-et-r1-3-1-philips-medical-systems-nederland-b-v)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 03/06/2024Echographie ultrason – Systèmes d’échographie Vivid – GE HealthcareInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/echographie-ultrason-systemes-dechographie-vivid-ge-healthcare)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 31/05/2024CEC/ECMO - Equipement – Console Principale CentriMag de 2e génération – AbbottInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur et aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/cec-ecmo-equipement-console-principale-centrimag-de-2e-generation-abbott)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 29/05/2024Moniteur-défibrillateur – Tempus LS – Schiller AGInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur, services de cardiologie et établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/moniteur-defibrillateur-tempus-ls-schiller-ag-1)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 28/05/2024Neurostimulateur implantable – Programmateur du praticien (modèle A610) et programmateur du patient DBS (modèle A620) – Medtronic IncInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/neurostimulateur-implantable-programmateur-du-praticien-modele-a610-et-programmateur-du-patient-dbs-modele-a620-medtronic-inc)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 28/05/2024Automates MiSeqDx, NextSeq 550Dx et NovaSeq 6000Dx – IlluminaInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/automates-miseqdx-nextseq-550dx-et-novaseq-6000dx-illumina)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 27/05/2024Baie d'électrophysiologie – CardioLab, ComboLab – GE HealthcareInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/baie-delectrophysiologie-cardiolab-combolab-ge-healthcare-1)[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 27/05/2024Leve-personne fixe au plafond (rail) – Système Rail – Scaleo MedicalInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur, structures de soins de ville, prestataires de santé à domicile](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/leve-personne-fixe-au-plafond-rail-systeme-rail-scaleo-medical)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 24/05/2024LAP : logiciel d’aide à la prescription – Centricity High Acuity Anesthesia / Critical Care – GE Healthcare Finland OyInformation destinée aux établissements de santé et services de soins](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/lap-logiciel-daide-a-la-prescription-centricity-high-acuity-anesthesia-critical-care-ge-healthcare-finland-oy)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 24/05/2024Hématologie – Réactif Ral Diff-Quik Fixative solution – Ral DiagnosticsInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/hematologie-reactif-ral-diff-quik-fixative-solution-ral-diagnostics)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 23/05/2024Aspirateur de mucosité – Valve d’arrêt de vide Neovalve – Polymedicure (distributeur Asept InMed)Information destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/aspirateur-de-mucosite-valve-darret-de-vide-neovalve-polymedicure-distributeur-asept-inmed)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 23/05/2024Circuit de ventilation patient – Circuits d'anesthésie de type Mapleson F – IntersurgicalInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/circuit-de-ventilation-patient-circuits-danesthesie-de-type-mapleson-f-intersurgical)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 23/05/2024IRM – Systèmes Ingenia équipés du logiciel R5.7.1 – PhilipsInformation destinée aux établissements de santé et aux centres d'imagerie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/irm-systemes-ingenia-equipes-du-logiciel-r5-7-1-philips)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 23/05/2024Automates Stat Profile Prime Plus Analyzer, Stat Profile Prime Plus POC Analyzer – Nova BiomedicalInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/automates-stat-profile-prime-plus-analyzer-stat-profile-prime-plus-poc-analyzer-nova-biomedical)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 23/05/2024Chirurgie assistée par ordinateur – Système chirurgical Cori – Logiciel Real Intelligence – Blue Belt Technologies / Smith & NephewInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/chirurgie-assistee-par-ordinateur-systeme-chirurgical-cori-logiciel-real-intelligence-blue-belt-technologies-smith-nephew)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 22/05/2024Moniteur d'hémodialyse – MultiFiltratePRO – Fresenius Medical Care AGInformation destinée aux établissements de santé, médecins, néphrologues](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/moniteur-dhemodialyse-multifiltratepro-fresenius-medical-care-ag)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 22/05/2024Ballon de contre pulsion intra-aortique – FiberOptix – UltraFlex – Arrow International LLC / TeleflexInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur et aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/ballon-de-contre-pulsion-intra-aortique-fiberoptix-ultraflex-arrow-international-llc-teleflex)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 21/05/2024Défibrillateur externe – HeartSine Samaritan PAD 350P/360P/450P/500P, Omron HDF-3500 – HeartSine Technologies/StrykerInformation destinée aux établissements recevant du public, distributeurs, exploitants de défibrillateurs automatisés externes](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/defibrillateur-externe-heartsine-samaritan-pad-350p-360p-450p-500p-omron-hdf-3500-heartsine-technologies-stryker)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 21/05/2024Moniteurs de surveillance Life Scope BSM-1763, BSM-3562 et BSM-3763 – Nihon Kohden CorporationInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/moniteurs-de-surveillance-life-scope-bsm-1763-bsm-3562-et-bsm-3763-nihon-kohden-corporation)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 21/05/2024IRM – Systèmes IRM Achieva 1.5T, Achieva 1.5T Conversion – PhilipsInformation destinée aux établissements de santé et aux centres d’imagerie](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/irm-systemes-irm-achieva-1-5t-achieva-1-5t-conversion-philips)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 21/05/2024Automate F2400 – SD BiosensorInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/automate-f2400-sd-biosensor)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 17/05/2024Fauteuil roulant électrique – Sigma – Vermeiren Group (SA)Information destinée aux pharmacies d'usage intérieur, officines, structures de soins de ville, grandes et moyennes surfaces, prestataires de santé à domicile](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/fauteuil-roulant-electrique-sigma-vermeiren-group-sa)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 17/05/2024Moniteurs systèmes pour assistances ventriculaires gauches HeartMate – AbbottInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/moniteurs-systemes-pour-assistances-ventriculaires-gauches-heartmate-abbott)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 17/05/2024LAP : logiciel d'aide à la prescription – Q-Care, QCare PDMS 5.0.x – Health Information Management GmbHInformation destinée aux établissements de santé et services de soins](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/lap-logiciel-daide-a-la-prescription-q-care-qcare-pdms-5-0-x-health-information-management-gmbh)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 17/05/2024LAP : logiciel d'aide à la prescription – Orbis Medication – DH Healthcare GmbHInformation destinée aux établissements de santé et services de soins](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/lap-logiciel-daide-a-la-prescription-orbis-medication-dh-healthcare-gmbh)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 17/05/2024Ventilateur de réanimation – HFO Classic fabian et HFOi Fabian – Acutronic Medical SystemsInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/ventilateur-de-reanimation-hfo-classic-fabian-et-hfoi-fabian-acutronic-medical-systems)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 17/05/2024Scanner-RX – Incisive CT/CT3500/CT5300 – Philips Healthcare Suzhou Co. Ltd.Information destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/scanner-rx-incisive-ct-ct3500-ct5300-philips-healthcare-suzhou-co-ltd)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 16/05/2024Gamma caméra - Médecine nucléaire – BrightView X, BrightView XCT Philips BrightView – Philips Medical SystemsInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/gamma-camera-medecine-nucleaire-brightview-x-brightview-xct-philips-brightview-philips-medical-systems)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 15/05/2024LAP : logiciel d'aide à la prescription – Orbis Medication 3.x – DH Healthcare GmbHInformation destinée aux établissements de santé et services de soins](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/lap-logiciel-daide-a-la-prescription-orbis-medication-3-x-dh-healthcare-gmbh-11)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 15/05/2024Automate Dako CoverStainer – Agilent TechnologiesInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/automate-dako-coverstainer-agilent-technologies-1)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 14/05/2024Microscope opératoire – Aesculap Aeos – B Braun / Aesculap AGInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur et aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/microscope-operatoire-aesculap-aeos-b-braun-aesculap-ag)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 13/05/2024Porte-cage Hexanium TLIF – SpinevisionInformation destinée aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/porte-cage-hexanium-tlif-spinevision)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 13/05/2024Pousse-seringue – Exelia SP – Fresenius Kabi AGInformation destinée aux établissements de santé et aux pharmacies d'usage intérieur](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/pousse-seringue-exelia-sp-fresenius-kabi-ag-1)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 13/05/2024Leve-personne mobile – Nausifly 180 – Nausicaa MedicalInformation destinée aux officines, pharmacies d'usage intérieur, structures de soins de ville, prestataires de santé à domicile, EHPAD](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/leve-personne-mobile-nausifly-180-nausicaa-medical)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 13/05/2024Virologie – Réactif Vitros HIV Combo Contrôle (antigène p24 du VIH) – QuidelOrthoInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/virologie-reactif-vitros-hiv-combo-controle-antigene-p24-du-vih-quidelortho)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 13/05/2024LAP : logiciel d'aide à la prescription – Orbis Medication 3.x – DH Healthcare GmbHInformation destinée aux établissements de santé et services de soins](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/lap-logiciel-daide-a-la-prescription-orbis-medication-3-x-dh-healthcare-gmbh-10)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 07/05/2024Gamma camera - médecine nucléaire – MyoSPECT, MyoSPECT ES – GE Medical SystemsInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/gamma-camera-medecine-nucleaire-myospect-myospect-es-ge-medical-systems)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 07/05/2024Table d'opération (jambière) - Porte jambe – Getinge/ Maquet GmbHInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur des établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/table-doperation-jambiere-porte-jambe-getinge-maquet-gmbh)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 07/05/2024Moniteur de surveillance cardio-respiratoire – Moniteurs patients multiparamétriques Carescape – GE Healthcare Finland OyInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/moniteur-de-surveillance-cardio-respiratoire-moniteurs-patients-multiparametriques-carescape-ge-healthcare-finland-oy)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 07/05/2024Endoscope (accéssoire) / endoscopie – Gaine nettoyeur de lentilles InstaClear – Gyrus ACMI Inc. / OlympusInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/endoscope-accessoire-endoscopie-gaine-nettoyeur-de-lentilles-instaclear-gyrus-acmi-inc-olympus)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 06/05/2024DMU d'apherese hemadsorption – Adamonitor SC – Otsuka Electronics Co. Ltd.Information destinée aux pharmacies d'usage intérieur et aux structures de soins de ville](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/dmu-dapherese-hemadsorption-adamonitor-sc-otsuka-electronics-co-ltd)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 06/05/2024Automates HistoCore Pegasus, HistoCore Pegasus Plus – Leica BiosystemsInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/automates-histocore-pegasus-histocore-pegasus-plus-leica-biosystems)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 03/05/2024Automate DxI 9000 Access – Beckman CoulterInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/automate-dxi-9000-access-beckman-coulter)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 02/05/2024Epreuve d'effort (vélo) – Twin Tube and Twin Tube Probenschlauch – Vyaire MedicalInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/epreuve-deffort-velo-twin-tube-and-twin-tube-probenschlauch-vyaire-medical)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 02/05/2024Automate Randox Evidence Multistat – Randox LaboratoriesInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/automate-randox-evidence-multistat-randox-laboratories)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 30/04/2024Centrale de surveillance – Patient Information Center (PIC) iX – Philips Medical SystemsInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/centrale-de-surveillance-patient-information-center-pic-ix-philips-medical-systems)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 30/04/2024Automate Exent analyser – The Binding Site GroupInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/automate-exent-analyser-the-binding-site-group)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 29/04/2024Moniteur de surveillance cardio-respiratoire - Station d’accueil Infinity M500 du moniteur Infinity Acute Care System (M540) - Draeger Medical Systems IncInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/moniteur-de-surveillance-cardio-respiratoire-station-daccueil-infinity-m500-du-moniteur-infinity-acute-care-system-m540-draeger-medical-systems-inc)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 29/04/2024PACS - DeepUnity Diagnost - DH Healthcare GMBHInformation destinée aux établissements de soins](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/pacs-deepunity-diagnost-dh-healthcare-gmbh-4)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 26/04/2024Cathéter de dialyse péritonéale - Stay-safe catheter extension Luer-Lock variants - Fresenius Medical Care AGInformation destinée aux établissements de santé, médecins, néphrologues](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/catheter-de-dialyse-peritoneale-stay-safe-catheter-extension-luer-lock-variants-fresenius-medical-care-ag)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 25/04/2024Tensiomètre numérique ProBP 3400, système de dépistage visuel Spot Vision Screener et cordon alimentation Power Cords - Baxter / Welch AllynInformation destinée aux officines, pharmacies d'usage intérieur, structure de soins de ville, prestataires de santé à domicile](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/tensiometre-numerique-probp-3400-systeme-de-depistage-visuel-spot-vision-screener-et-cordon-alimentation-power-cords-baxter-welch-allyn)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 24/04/2024Immuno-Hématologie – Réactif DuoLys, ABD-Lys, DC-Lys - DiagastInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/immuno-hematologie-reactif-duolys-abd-lys-dc-lys-diagast)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 24/04/2024Pompe à perfusion ambulatoire - Cadd-Solis - Smiths MedicalInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur, prestataires de santé à domicile, établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/pompe-a-perfusion-ambulatoire-cadd-solis-smiths-medical)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 24/04/2024Réactifs α-Globin StripAssay, Haemochromatosis StripAssay A et PGX-CYP2D6 XL StripAssay - ViennaLab DiagnosticsInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/reactifs-a-globin-stripassay-haemochromatosis-stripassay-a-et-pgx-cyp2d6-xl-stripassay-viennalab-diagnostics)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 23/04/2024Appareil de radiothérapie RayStation,Rayplan - RaySearch Laboratories ABInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/appareil-de-radiotherapie-raystation-rayplan-raysearch-laboratories-ab)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 23/04/2024Chirurgie assistée par ordinateur - Application StealthStation S8 - App versions 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.1.0, 1.2.0 (Modèle # 9735762) - Medtronic Navigation IncInformation destinée aux établissements de Santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/chirurgie-assistee-par-ordinateur-application-stealthstation-s8-app-versions-1-0-1-1-0-2-1-0-3-1-1-0-1-2-0-modele-9735762-medtronic-navigation-inc)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 23/04/2024Centrale de surveillance - Patient Information Center iX PIC iX - Philips Medizin Systeme BobligenInformation à destination des établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/centrale-de-surveillance-patient-information-center-ix-pic-ix-philips-medizin-systeme-bobligen)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 23/04/2024Echographe ultrason Philips 5000 Compact Series Ultrasound Systems - Philips Ultrasounds, IncInformation destinée aux établissements de soins](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/echographe-ultrason-philips-5000-compact-series-ultrasound-systems-philips-ultrasounds-inc)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 23/04/2024IRM - Philips MR systems, Philips Electronics Nederland B.V. - Philips Digital Patology SolutionsInformation destinée aux établissements de soin](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/irm-philips-mr-systems-philips-electronics-nederland-b-v-philips-digital-patology-solutions)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 22/04/2024Insufflateurs UHI-4 – OlympusInformation destinée aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/insufflateurs-uhi-4-olympus)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 18/04/2024Instrumentation endoscopique - Extracteurs de calculs salivaires NGage - Cook IncInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/instrumentation-endoscopique-extracteurs-de-calculs-salivaires-ngage-cook-inc)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 18/04/2024Moniteur de SPO2 - Rad-G Pulse Oximeter - Masimo CorporationInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/moniteur-de-spo2-rad-g-pulse-oximeter-masimo-corporation)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 18/04/2024Unit dentaire - Unite K2 - AirelInformation destinée aux cabinets dentaires, dentistes](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/unit-dentaire-unite-k2-airel)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 18/04/2024Histocompatibilité - Réactif NG-Mix Multiloci - Etablissement français du sangInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/histocompatibilite-reactif-ng-mix-multiloci-etablissement-francais-du-sang)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 17/04/2024Ciments chirurgicaux – Mise à jour de la notice – Tecres S.p.AInformation destinée aux pharmacies à usage intérieur d’établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/ciments-chirurgicaux-mise-a-jour-de-la-notice-tecres-s-p-a)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 17/04/2024Console pour ECMO - Système d’assistance cœur-poumon Cardiohelp-I - Maquet Cardiopulmonary GmbH / GetingeInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur et établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/console-pour-ecmo-systeme-dassistance-coeur-poumon-cardiohelp-i-maquet-cardiopulmonary-gmbh-getinge-3)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 17/04/2024LAP : Logiciel aide à la prescription Easily LAPCMP - Hospices Civils de LyonInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/lap-logiciel-aide-a-la-prescription-easily-lapcmp-hospices-civils-de-lyon)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 17/04/2024Ventilateur de réanimation Trilogy Evo O2 et ventilateur pour usage à domicile Trilogy Evo, Trilogy EV300 - Philips RespironicsInformation destinée aux établissements de santé et aux prestataires de santé à domicile](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/ventilateur-de-reanimation-trilogy-evo-o2-et-ventilateur-pour-usage-a-domicile-trilogy-evo-trilogy-ev300-philips-respironics)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 17/04/2024Dispositif d’assistance ventriculaire HeartWare (HVAD) - MedtronicInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/dispositif-dassistance-ventriculaire-heartware-hvad-medtronic-1)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 17/04/2024Patch péricardique - Patchs de réparation Peri-guard et Supple peri-guard - Synosis Life Technologies Inc / BaxterInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/patch-pericardique-patchs-de-reparation-peri-guard-et-supple-peri-guard-synosis-life-technologies-inc-baxter)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 16/04/2024Appareil de radiologie fixe - RX - Discovery RF 180 - General Medical Merate S.p.AInformation destinée aux établissements de santé et centres d’imagerie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/appareil-de-radiologie-fixe-rx-discovery-rf-180-general-medical-merate-s-p-a)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 16/04/2024Unité de consultation opthalmologique – Unité OT6020 - Nidek SAInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/unite-de-consultation-opthalmologique-unite-ot6020-nidek-sa)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 15/04/2024Stimulateur cardiaque implantable sans sonde - Aveir VR LSP112V - AbbottInformation aux établissements de santé, cabinets et services de rytmologie/cardiologie](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/stimulateur-cardiaque-implantable-sans-sonde-aveir-vr-lsp112v-abbott)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 15/04/2024Concentrateur d'oxygène à domicile - 1025 KS - Drive Devilbiss HealthcareInformation destinée aux établissements de santé et prestataires de santé à domicile](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/concentrateur-doxygene-a-domicile-1025-ks-drive-devilbiss-healthcare)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 15/04/2024Dispositif d'assistance ventriculaire Heartware (HVAD) - MedtronicInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/dispositif-dassistance-ventriculaire-heartware-hvad-medtronic)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 12/04/2024LAP : Logiciel aide à la prescription - Maincare-IC module Presciption - Maincare SolutionsInformation destinée aux établissements de soins](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/lap-logiciel-aide-a-la-prescription-maincare-ic-module-presciption-maincare-solutions)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 11/04/2024Ventilateur de réanimation - Ventilateurs de la gamme Eve - Fritz Stephan GmbHInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/ventilateur-de-reanimation-ventilateurs-de-la-gamme-eve-fritz-stephan-gmbh)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 10/04/2024Evacuateur de copeaux Ace ref. ABVac – Ace Medical DevicesInformation destinée aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé.](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/evacuateur-de-copeaux-ace-ref-abvac-ace-medical-devices)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 10/04/2024Appareil de radiologie interventionnelle - RX – Artis zee / Q / Q.zen – Siemens Healthcare GmbHInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/appareil-de-radiologie-interventionnelle-rx-artis-zee-q-q-zen-siemens-healthcare-gmbh-3)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 10/04/2024Ventilateur d’anesthésie – Station d’anesthésie Perseus A500 – DrägerInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/ventilateur-danesthesie-station-danesthesie-perseus-a500-drager)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 09/04/2024Biochimie – Réactif Atellica CH Iron3 – Siemens Healthcare DiagnosticsInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/biochimie-reactif-atellica-ch-iron3-siemens-healthcare-diagnostics)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 08/04/2024Stimulateur cardiaque implantable - Émetteur modèle 4100 du système WiSE CRT – EBR SystemsInformation destinée aux établissements de santé et aux cabinets et services de rythmologie/cardiologie](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/stimulateur-cardiaque-implantable-emetteur-modele-4100-du-systeme-wise-crt-ebr-systems-2)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 08/04/2024Hémostase – Automates Star Max, Sta-R Evolution, Compact Max – StagoInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/hemostase-automates-star-max-sta-r-evolution-compact-max-stago)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 05/04/2024Appareil de radiologie interventionnelle - RX – Innova IGS, Allia IGS and Allia Pulse IGS systems – GE Medical System SCSInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/appareil-de-radiologie-interventionnelle-rx-innova-igs-allia-igs-and-allia-pulse-igs-systems-ge-medical-system-scs)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 05/04/2024Table d'opération – ImagiQ2, Appui-tête 3D – Stille ABInformation destinée aux établissements de santé et aux pharmacies d'usage intérieur](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/table-doperation-imagiq2-appui-tete-3d-stille-ab)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 04/04/2024Automate Alinity m System – AbbottInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/automate-alinity-m-system-abbott-1)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 03/04/2024Masques et interfaces de soins respiratoires – Masques avec aimants IQ2, Mojo et Mojo 2 et Phantom 2 – Sleepnet Corporation/L3 MedicalInformation destinée aux patients, professionnels de santé et aux prestataires de santé à domicile](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/masques-et-interfaces-de-soins-respiratoires-masques-avec-aimants-iq2-mojo-et-mojo-2-et-phantom-2-sleepnet-corporation-l3-medical)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 03/04/2024LAP : logiciel d'aide à la prescription – DxCare – Dedalus FranceInformation destinée aux établissements de santé et services de soins](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/lap-logiciel-daide-a-la-prescription-dxcare-dedalus-france-2)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 02/04/2024Micrologiciel Rheo Knee et Rheo Knee XC – OssurInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/micrologiciel-rheo-knee-et-rheo-knee-xc-ossur)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO PUBLIÉ LE 02/04/2024Antibiogramme - bactériologie – Vitek 2 Cartes AST-N436 – BiomerieuxInformation destinée aux laboratoires d'analyses de biologie médicale](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/antibiogramme-bacteriologie-vitek-2-cartes-ast-n436-biomerieux)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 02/04/2024Système de chirurgie robotique «Robotic-Assisted Surgery», RAS Hugo – Console (Surgeon Console) MRASC0001 – Medtronic / Covidien LLCInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/systeme-de-chirurgie-robotique-robotic-assisted-surgery-ras-hugo-console-surgeon-console-mrasc0001-medtronic-covidien-llc)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 02/04/2024Sonde orogastrique – Mid-Tube – Medical Innovation DeveloppementInformation destinée aux pharmacies d'usage intérieur](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/sonde-orogastrique-mis-tube-medical-innovation-developpement)

[INFORMATION AUX UTILISATEURS  DISPOSITIFS MÉDICAUX PUBLIÉ LE 02/04/2024Appareil de radiothérapie – ProteusPlus, ProteusOne – Ion Beam ApplicationsInformation destinée aux établissements de santé](https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/appareil-de-radiotherapie-proteusplus-proteusone-ion-beam-applications)