**Додаток 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|     | **Опис невідповідності**  | **Оригінальний ЛЗ**  | **Фальсифікований ЛЗ**  | **Оригінальні частини шприц-****ручки та голки**  | **Фото оригінального ЛЗ**  | **Фото фальсифікованого ЛЗ**  |
| 1  | Загальне фото шприц-ручки ЛЗ ОЗЕМПІК |  **----**  |  **----**  |  **-----**  |  |    |
| 2  | Наявність одноразових голок НовоФайн® Плюс в картонній коробці  | 0,25/0,5 мг: по 1,5 мл 6 одноразових голок НовоФайн® Плюс   | Відсутні взагалі або може містити недостатню кількість  |   |     ------  |     ------  |
| 1 мг: по 3 мл 4 одноразових голки НовоФайн® Плюс  | Відсутні взагалі або може містити недостатню кількість  |
| 3  | Наявність логотипу на ковпачку первинної упаковки (шприц-ручки)  | Наявний  | Відсутній  |   |   |     |
| 4  | Картридж та вікно картриджа (розмір, колір та дизайн)  | 0,25/0,5 мг: по 1,5 мл Розмір картриджа: 3,3 см Колір картриджа: сірий Колір вікна картриджа: прозорий   | Розмір картриджа: Однаковий Колір картриджа: прозорий Колір вікна картриджа: вікно відсутнє  |  |  |    |
| 1 мг: по 3 мл Розмір картриджа: 5,5 см Колір картриджа: сірий Колір вікна картриджа: прозорий   |  |   |   |     |
| 5  | Розміщення етикетки до лічильника дози  | Близько  | Далеко  |   |   |     |
| 6  | При повертанні селектора дози вперед, щоб обрати дозу, лічильник дози покаже відповідну дозу  | 0,25/0,5 мг: по 1,5 мл 0мг; 0,25мг/ 0мг; 0,5 мг  | Від 0 до 80   |     |   |    |
| 1 мг: по 3мл 0мг, 1мг  |
| 7  | При повертанні селектора дози вперед, щоб обрати дозу   | Шприц-ручка не змінюється в довжині  | Шприц-ручка змінюється в довжині (вона постійно зміщується (збільшується))  |   |    |    |
| 8  | Наявність покажчика дози  | Наявний  | Відсутній  |   |   |   |
| 9  | Колір пускової кнопки  | Сірий  | Фіолетовий  |   |   |   |
| 10  | Наявність в лічильнику дози символу перевірки потоку розчину ( )  | Наявний  | Відсутній  |   |   -----  |   |
| 11  | Порівняння порожнини  |   | Не відповідає справжнім продуктам Novo Nordisk  |   |   -----  |  |